暑期科研训练项目指南范例

有机化学暑期科研训练项目指南：

实验操作：蒸馏、分馏、减压蒸馏、重结晶、薄层色谱、柱色谱...

仪器使用：真空泵、旋转蒸发仪、熔点仪、红外、核磁、手套箱…

科研素养：安全常识、实验记录、试剂采购回收、文献检索(SCIFinder等)、Chemdraw使用、参加组会…

谱图分析：1H NMR谱原始文件的展开、标化学位移、积分、偶合常数测定、峰的归属，转换成发表格式的数据；IR、13C NMR谱归属，转换成发表格式的数据

无机化学暑期科研训练项目指南：

实验操作：称量、溶解、溶液配制、重结晶、回流、水热釜的使用...

仪器使用：真空泵、旋转蒸发仪、水（油）浴锅、紫外、红外、荧光、X-射线粉末衍射仪、手套箱…

科研素养：安全常识、实验记录、试剂采购回收、文献检索和阅读(SCIFinder、RSC、ACS、CCDC等)、Diamond、Origin、Olex2等相关软件的使用

谱图分析：红外谱图的归属、紫外谱图的分析指派、粉末XRD衍射谱图分析是否样品为纯相 、荧光谱图的分析、热重谱图的分析